中节能广元剑阁天台山二期100MW风电场项目(西场区)场内道路工程施工

土石方专业分包

招 标 文 件

招标编号：ZDHBZB（工程）2021-011

建设单位： 中节能风力发电四川有限公司

总承包单位： 中国地质工程集团有限公司

招 标 人：   中国地质工程集团有限公司

2021   年  3  月  9   日

目 录

第一章 招标公告	6

第二章  投标人须知	10

第三章  评标办法	26

第四章  合同文本	40

第五章  技术标准和要求	41

第六章  工程量清单	42

第七章  投标文件格式	46

- 第一章 招标公告

中节能广元剑阁天台山二期100MW风电场项目(西场区)场内道路工程施工土方工程专业招标文件

招标公告

- 1.招标条件

中节能广元剑阁天台山二期100MW风电场项目(西场区)场内道路工程施工（整体工程名称）建设单位为  中节能风力发电四川有限公司          ，建设地点为 中节能广元剑阁天台山二期100MW风电场项目施工现场（距离剑阁县直线距离约23公里处，汉阳镇、江口镇、高观乡、张王乡境内）  ，建设资金来自 建设单位支付进度款  （资金来源）。

该整体工程建设所需的  土方工程  已具备招标条件，招标人为  中国地质工程集团有限公司  ，现进行招标(☑公开招标□邀请招标)。 招标组织形式为自行组织。

- 2.专业分包工程概况与招标范围

2.1  本专业分包工程名称   中节能广元剑阁天台山二期100MW风电场项目(西场区)场内道路工程施工土石方工程专业分包招标文件

2.2  本专业分包工程的建设规模 中节能广元剑阁天台山二期100MW风电场工程设计安装34台风单机容量3000kW风力发电机组，风电场总装容量100MW。其中新建道路的土石方开挖、回填、碾压9.5公里、改扩建道路的土石方开挖、回填、碾压6.8公里；

2.3  本专业分包工程的建设地点  四川省广元市剑阁县

2.4  本专业分包工程的工期要求 300日历天

2.5  本专业分包工程的招标范围：清表及场地平整、挖方、填方、弃方、清淤、碾压、伐树、树枝树根清理、垃圾清理外运、电线迁改、光缆通讯线迁改、限宽限高障碍物拆除、零星机械使用等。

2.6  其他        /

- 3.投标人资格要求

3.1  本次招标要求投标人须具备 土石方工程或市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，近  5 年  有土石方工程或市政道路专业分包（合同额不低于100万）  类似工程业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力.

3.2  本次招标   不接受  （接受或不接受）联合体投标。采用联合体投标的，应满足下列要求：

（1）联合体各方必须按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；

（2）联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在本专业分包工程中参加资格审查。

3.3  其他要求   无

- 4.信誉要求

4.1  本次招标对失信被执行人采用  否决性    （限制性/否决性）惩戒方式。

4.2  其他要求。

- 5.招标文件的获取

5.1  本项目为公开招标。

- 6.投标文件的递交

投标文件递交的截止时间（投标截止时间）为  2021  年 3 月 18 日 9  时 00  分，地点为 北京市海淀区知春路丙18号中地商务楼 张麟（收） 13911947295 （详细地址）。

投标人在本截至时间前将投标文件加盖公章的电子版扫描件发送至：cgchbztb@126.com，纸质版截止日前邮寄至指定地点，3日内未收到纸质版投标文件的，招标人将不予受理，其电子版投标报价无效。

- 7.发布公告的媒介

- 通过中国地质工程集团有限公司网站（http://www.chinageo.com.cn）直接下载采购文件。

- 8.补充说明

具体内容：    无

- 9.联系方式

招 标 人 中国地质工程集团有限公司

地    址： 北京市海淀区知春路丙18号

电    话：  010-62586814

传    真：

电子邮件：  cgchbztb@126.com

招标人：中国地质工程集团有限公司

2021  年   3  月  9   日

第二章 投标人须知

- 1.总则

- 1.1  整体工程概况

1.1.1  整体工程名称： 中节能广元剑阁天台山二期100MW风电场项目(西场区)场内道路工程施工

1.1.2  建设地点：      四川省广元市剑阁县

- 1.2  本专业分包工程概况

1.2.1  本专业分包工程名称：中节能广元剑阁天台山二期100MW风电场项目(西场区)场内道路工程施工土石方工程专业分包工程

1.2.2  本专业分包工程招标人： 中国地质工程集团有限公司

联系人：    张麟                 电话：  010-62586814

电子邮件： cgchbztb@126.com      传真：   /

- 1.3  本专业分包工程招标范围、工期要求、质量和其他要求

1.3.1  本专业分包工程招标范围具体内容：  清表及场地平整、挖方、填方、弃方、清淤、碾压、伐树、树枝树根清理、垃圾清理外运、电线迁改、光缆通讯线迁改、限宽限高障碍物拆除、零星机械使用等。

关于招标范围的详细说明见第五章“技术标准和要求”。

1.3.2  本专业分包工程工期要求

要求工期：   300  日历天

计划开工日期：以项目出具的开工令为准

计划完工日期：开工后300天

除上述总工期外，承包人还要求以下区段工期：  无

有关工期的详细要求见第五章“技术标准和要求”。

1.3.3  本专业分包工程质量要求

其他质量要求：  满足工程施工设计文件、技术规范和国家及交通部现行有效的技术标准、规范要求。

关于质量要求的详细说明见第五章“技术标准和要求”。

1.3.4  本专业分包工程其他要求

本专业分包工程的施工现场安全生产标准化管理应当达到整体工程的管理目标等级标准。

关于本专业分包工程安全文明施工要求的详细说明见第五章“技术标准和要求”。

- 1.4  投标人资格要求

1.4.1  投标人应具备承担本专业分包工程施工的资质条件、能力：

（1）资质条件： 土石方工程或市政公用工程施工总承包叁级及以上施工资质

（2）财务要求：  近三年财务状况良好

具体年份要求为近  3   年，指 2017  年起至 2019 年止。

（3）业绩要求

1）类似工程是指：   土石方或市政道路专业分包（合同额不低于100万） ，要求业绩不少于一个。

2）具体年份要求：近  5 年，指  2015年  1 月  1 日起至  2020  年 12 月 31 日止。

3）类似工程业绩的其他要求：  以签订合同为准

1.4.2  本专业分包工程是否接受联合体投标：

☑ 不接受

- 1.5  信誉要求

1.5.1  信用标评审

本次招标是否采用信用标评审

□ 不采用

☑ 采用投标人市场行为信用评价

□ 采用建造师市场行为信用评价

1.5.2  失信被执行人

本次招标对失信被执行人采用的惩戒方式

□ 对失信被执行人采用限制性惩戒

☑ 对失信被执行人采用否决性惩戒

1.5.3  其他信誉要求

（1）近年发生的诉讼和仲裁情况

□ 本次招标不评审近年发生的诉讼和仲裁情况

☑ 本次招标评审近年发生的诉讼和仲裁情况

诉讼和仲裁情况是指与履行下述合同相关的法律败诉，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。在提交投标文件截止时间之前，涉及投标人有关的、处于诉讼或仲裁程序中仍未终审判决或最终裁决的诉讼不纳入本次评审。包括：

☑专业承包合同             ☑专业分包合同

□劳务分包合同               □工程材料设备采购合同

□其他：

具体要求：   无

具体年份要求为近  5 年，指  2015年  1 月  1 日起至  2020  年 12 月 31 日止。

（2）近年企业不良行为记录情况

□ 本次招标不评审近年企业不良行为记录情况

☑ 本次招标评审近年企业不良行为记录情况

企业不良行为记录是指：建筑市场各方主体在工程建设过程中违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行为规范，经县级以上建设行政主管部门或其委托的执法监督机构查实和行政处罚，形成的不良行为记录。本分包工程所指的企业不良行为记录仅限于住建部全国建筑市场监管公共服务平台（http://jzsc.mohurd.gov.cn）已经公布的不良行为记录。

具体要求：  无

具体年份要求为近  5 年，指  2015年  1 月  1 日起至  2020  年  12月 31 日止。

（3）其他要求： /

- 1.6  踏勘现场

1.6.1  踏勘现场：

☑ 不组织，投标人自行前往

- 1.7  投标预备会

1.7.1  投标预备会：

☑ 不召开

- 1.8  偏离

☑ 不允许

- 2.招标文件

- 2.1  招标文件的澄清

2.1.1  投标人要求澄清招标文件的截止时间：2021年3月 15 日15时00分

2.1.2  投标人确认收到招标文件澄清的时间：在收到相应澄清文件后  48  小时内

- 2.2  招标文件的修改

2.2.1  投标人确认收到招标文件修改的时间：在收到相应修改文件后  48  小时内

- 3.投标文件

- 3.1  投标文件组成

3.1.1  投标文件应包括下列内容

（1）其他材料：按投标文件格式进行编制。

- 3.2  投标报价

3.2.1  ☑不设置最高投标限价

- 3.3  投标有效期

3.3.1  投标有效期：  90  天

- 3.4  投标保证金

3.4.1  是否要求投标人提供投标保证金

☑不要求提供

- 3.5  资格审查资料

（1）资质条件审查资料：

提供第八章“投标文件格式”中“投标人基本情况”，并附投标人营业执照副本、资质证书副本和安全生产许可证副本的复印件以及相关认证体系证书（如有）；

其他： 无

（2）财务要求审查资料：

近年财务状况应附财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表（或损益表）的复印件，并说明企业净资产情况；

其他：   /

（3）业绩要求审查资料：

近年完成的类似工程情况，投标人应根据第八章“投标文件格式”中相应表格进行填写，每张表格只填写一个工程，标明序号。并附中标通知书或合同协议书、工程完工验收证明材料的复印件；

是否要求提交正在施工和新承接的工程情况：

□ 否

☑是，投标人应根据第八章“投标文件格式”中相应表格进行填写，每张表格只填写一个工程，标明序号。并附中标通知书或合同协议书的复印件；

其他： /

（4）项目经理资格要求审查资料：

投标人根据第八章“投标文件格式”中“项目经理简历表”进行填写，并附安全生产考核合格证书、身份证、职称证、学历证、参与承担过的工程业绩资料的扫描件。其中承担过的工程业绩资料应包括中标通知书或合同协议书、工程完工验收证明材料的复印件。

其他：     /

（5）其他要求审查资料：   /                                              。

- 3.6  备选投标方案

3.6.1  是否允许递交备选投标方案：

☑  不允许

- 3.7  投标文件编制

3.7.1 签字和（或）盖章其他要求： 投标文件沿左侧进行装订，并密封，资格部分逐页加盖公司公章，其余按招标文件中列明的投标文件格式加盖公司公章及法定代表人公章

3.7.2  施工组织设计是否采用“暗标”评审

☑  不采用

3.7.3  是否规定提交深化设计文件：

☑ 否

□ 是，深化设计文件的编制要求：  /    。

3.7.4  是否要求提交项目管理机构：

□  否

☑ 是，项目管理机构的编制要求： 按招标文件要求          。

3.7.5  投标文件副本份数 2份

3.7.6  装订要求

按照投标人须知第3.1.1项规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订：

☑  不分册装订

- 4.投标

- 4.1  投标文件的密封和标识

4.1.1  封套上写明

招标人地址：  北京市海淀区知春路丙18号中地商务楼

招标人名称：   中国地质工程集团有限公司   （本专业分包工程名称）中节能广元剑阁天台山二期100MW风电场项目(西场区)场内道路工程施工土石方工程专业分包  投标文件

在  2021 年 3月  18 日 9 时 00  分前不得开启。

4.1.2  是否要求投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版

□不要求

☑ 要求，投标文件电子版内容：投标文件加盖公章的扫描件

投标文件电子版份数： 1份，存储U盘内，与纸质版投标文件一同邮寄 。

投标文件电子版递交方式： 发送邮件至cgchbztb@126.com

- 4.2  投标文件的递交

4.2.1  提交投标文件截止时间：  2021  年 3月 18  日 9 时 00  分

4.2.2  递交投标文件地点

北京市海淀区知春路丙18号中地商务楼

4.2.3  是否退还投标文件

☑  否

□ 是，退还安排：

4.2.4  招标人不受理投标文件的情形

（1）其他情形：   无

- 5.开标

- 5.1  开标时间和地点

开标地点：  北京市海淀区知春路丙18号中地商务楼

开标地点：    2021  年 3月  18  日 9 时 00  分

- 6.评标

- 6.1  评标委员会

6.1.1  评标委员会的组建

评标委员会由  5 人构成。

评标专家确定方式：   从中国地质评标专家库中产生        。

- 7.合同授予

- 7.1  定标方式及方法

是否授权评标委员会确定中标人

□ 是

☑ 否，推荐的中标候选人数：  3

招标人根据评标委员会推荐的有排序的中标候选人情况，确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人发生如下情形导致不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人：

（1）放弃中标的；

（2）拟派项目经理担任其他在施建设工程项目的项目经理的；

（3）因不可抗力提出不能履行合同的；

（4）招标文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的；

（5）被查实存在影响中标结果的违法行为等情形的。

- 7.2   中标通知

招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

- 7.3签订合同

7.3.1应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

7.3.2发出中标通知书后，中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.3.3发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

- 7.4  履约担保

7.4.1  是否要求中标人提供履约担保：

☑  不要求提交

- 8.重新招标和不再招标

- 8.1  重新招标

（1）其他情形：  经评审合格得得投标人少于3家，则进行重新招标

- 9.其他补充内容

9.1  其他补充内容：  无

附表一：开标记录表

施工开标记录表

工程名称：

开标时间：         年    月    日    时    分                                       开标地点：

| 序号 | 投标人名称 | 投标总价 （元） | 投标工期 （日历天） | 质量 标准 | 投标单位法定代表人或法定代表人委托人签字 | 投标文件密封性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

招标人代表/唱标人签字：                                记录人签字：                                监标人签字：

年        月       日

- 附表二：中标通知书

中标通知书

- ：

你方于     年    月    日（投标日期）所递交的中节能广元剑阁天台山二期100MW风电场项目(西场区)场内道路工程施工土石方工程专业分包，编号ZDHBZB（工程）-2021-011投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价格：            元

请你方在接到本通知书后的30日内与我方签订合同，

特此通知。

招标人：中国地质工程集团有限公司

年   月      日

第三章 评标办法（经评审的最低投标价法）

- 2.评审标准

- 2.2  评标标准

2.2.1  资格、形式、技术标采用合格制，不合格的不参与商务标评审

2.2.2  采用经评审的最低投标价法确定中标人

- 3.评标程序

- 3.2  评标准备

3.2.3  熟悉招标文件及相关资料

- 3.7  特殊情况的处置程序

3.7.2  失信被执行人信息采集

失信被执行人信息采集人：

☑ 信息采集人为招标人

□ 信息采集人为评标委员会

失信被执行人信息采集注意事项：

信息采集人登陆“信用中国”网站 （www.creditchina.gov.cn）查询相关主体是否为失信被执行人。

信息采集人为招标人，招标人在本章第3.2款约定的评标准备阶段，开始失信被执行人信息采集工作，信息采集按照开标记录表中记录投标人的先后顺序依次进行，同时做好纳入失信被执行人失信执行案号、执行法院等查询记录和证据留存。在评标委员会全体成员均完成施工组织设计（暗标）评审并将评审记录保存后，招标人将失信被执行人信息采集记录和证据一并提交评标委员会，评标委员会根据本章相关规定进行失信被执行人的评审。

信息采集人为评标委员会的，评标委员会全体成员均完成施工组织设计（暗标）评审并将评审记录保存后，开始进行失信被执行人信息采集，信息采集按照开标记录表中记录投标人的先后顺序依次进行，同时做好纳入失信被执行人失信执行案号、执行法院等查询记录和证据留存，并根据本章相关规定进行失信被执行人的评审。

- 4.补充条款

无

- 附件A：否决投标条件

否决投标条件

A0.总则

本附件所集中列示的否决投标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章通用部分所规定的否决投标条件的总结和补充，如果出现不一致的情况，按本附件的规定执行。

A1.否决投标条件

投标人或投标其投标文件有下列情形之一的，其作否决投标处理：

A1.1有下列任何一种情形的：

- 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

- 为本工程劳务分包工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工一体化承包的情况除外；

- 为整体工程的监理人；

- 为整体工程的建设单位；

- 为整体工程的代建人；

- 与整体工程的监理人或代建人同为一个法定代表人的；

- 与整体工程的监理人或代建人相互控股或参股的；

- 与整体工程的监理人或代建人相互任职或工作的；

- 被责令停业的；

- 被暂停或取消投标资格的；

- 财产被接管或冻结的；

- 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

A1.2与招标人存在利害关系且影响招标公正性的。

A1.3有串通投标违法行为的，包括：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理机构成员出现同一人的；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装的；

- 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出的；

- 法律、法规、规章和规范性文件规定的其他串通投标的情形：

无

A1.4在投标过程中存在弄虚作假、行贿或者其他违法违规行为的。

- 附表1：评标委员会签到表

评标委员会签到表

工程名称：                        （专业分包工程名称）                                                评标时间：      年    月    日

| 序号 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 签到时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

- 附表2：评审记录表

评审记录表

| 工程名称： （劳务分包工程名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 评审因素 | 评审标准 | 有效的证明材料 | 投标人名称及评审意见 |  |  |  |
| 1 | 形式评审 | 投标人名称 | 与营业执照、安全生产许可证一致 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字并盖单位章 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 投标文件格式 | 符合第八章“投标文件格式”的要求 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |  |  |  |  |  |
| 5 | 资格评审 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 | 营业执照副本复印件（加盖单位章） |  |  |  |  |
| 6 |  | 资质证书 | 符合第二章“投标人须知”规定 | 资质证书副本复印件（加盖单位章） |  |  |  |  |
| 7 |  | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证 | 建设行政主管部门核发的安全生产许可证副本复印件（加盖单位章） |  |  |  |  |
| 8 |  | 财务状况 | 符合第二章“投标人须知”规定 | 附相关证明文件复印件（加盖单位章） |  |  |  |  |
| 9 |  | 类似项目业绩 | 符合第二章“投标人须知”规定 | 中标通知书或合同协议书、工程完工验收证明材料的复印件（加盖单位章） |  |  |  |  |
| 10 |  | 信誉 | 符合第二章“投标人须知”规定 | 相关证明资料复印件（加盖单位章） |  |  |  |  |
| 11 |  | 项目经理 | 符合第二章“投标人须知”规定 | 建设行政主管部门核发的建造师执业资格证书、注册证书和有效的安全生产考核合格证书复印等资料（加单位章） |  |  |  |  |
| 12 |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”规定 |  |  |  |  |  |
| 13 | 响应性评审 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”规定 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 工期 | 符合第二章“投标人须知”规定 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”规定 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”规定 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 技术标准和要求 | 符合第五章“技术标准和要求”规定 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 已标价工程量清单 | 符合第六章“工程量清单”给出的范围及数量 |  |  |  |  |  |
| 资格评审结论： 通过资格评审标注为√；未通过资格评审标注为× |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评标委员会成员签字： 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附表3：评标结果汇总表

评标结果汇总表

工程名称：                 （劳务分包工程名称）

| 名称 |  | 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 情况统计 | 1：形式评审记录表 |  |  |  |  |
|  | 2：资格评审记录表 |  |  |  |  |
|  | 3：响应性评审记录 |  |  |  |  |
|  | 4：投标报价排名 |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |
| 投标人最终排名次序 |  |  |  |  |  |

评标委员会全体成员签字：                                                                 日  期：       年      月

# 第四章  合同文本

详见附件

- 第五章  技术标准和要求专用部分

1、技术标准和要求

1）、分包人承包的工程，必须全部达到《建筑工程施工质量验收规范》以及国家和建设部现行有效的工程质量检验评定标准，工程一次验收合格率达 100 %。

2）、本工程，分包人必须建立工程质量控制自检体系，做好施工原始记录，每一道工序的施工，须经承包人质检工程师、现场主管工程师检验复验合格签认后方可进行下一道工序施工，虽承包人检验合格后，但仍不改变和免除分包人对整个合同工程质量应承担的全部责任和义务。

3）分包人对施工工程安全负责，由于管理不善或职工的过失或第三方原因造成的人身、机械设备的事故、材料损失等均由分包人自行负责，承包人不承担责任，也不支付任何费用。施工期间，分包人应采取必要的防护和安全措施以保护工程周围居民和建筑物的安全，并承担所需费用，若因此而造成的任何损失，均由分包人负责补偿。

- 第六章  工程量清单

- 1.工程量清单说明

- 1.1  工程量清单编制依据

1.1.1  本工程量清单依据的计量计价规范： 按招标工程量清单中列明的项目部特征及说明以及合同范本中约定执行，其余未说明部分按照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013 执行

- 2.投标报价说明

- 2.1  投标报价的依据

投标报价应当根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。

（10）其他相关资料：  无

- 2.5  其他项目清单报价

2.5.4  在合同履行过程中，配合服务费的调整方法： 不调整

- 2.7  投标报价需要说明的问题

2.7.7  有关投标报价的其他说明：  无

- 3.其他说明

- 3.3  需要补充的其他说明

无

## 4.工程量清单

详见附件

- 第七章  投标文件格式

（专业分包工程名称）施工招标

投  标  文  件

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

目    录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

二、授权委托书

三、已标价工程量清单

四、项目管理机构

五、资格审查资料

六、信誉要求资料

七、其他材料

- 一、投标函及投标函附录

- （一）投标函

致：                             (招标人名称)

在考察现场并充分研究               （分包工程名称）（以下简称“本工程土建劳务分包工程”）施工招标文件的全部内容后，我方兹以：

人民币（大写）：

RMB￥：                                              元

的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、完工和交付本模板工程劳务分包工程并维修其中的任何缺陷。

如果我方中标，我方保证在        年     月    日或按照合同约定的开工日期开始本模板工程劳务分包工程的施工，        天（日历日）内完工，并确保工程质量达到          标准，确保施工现场安全生产标准化管理目标达到         等级标准。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

随本投标函递交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。

本合同金额中含安全文明施工费用（不超过含税合同金额的5%），金额为人民币（大写）：           （￥：       元），该费用的支付与扣减按照合同执行。

在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约束力。

投标人：                       （盖单位章）

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日    期：          年      月      日

- （二）投标函附录

工程名称：                （专业分包工程名称）

| 序号 | 条款内容 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工期 |  | 300 日历天 |  |
| 2 | 缺陷责任期 |  |  |  |
| 3 | 分包人履约担保金额 |  |  |  |
| 4 | 逾期完工违约金 |  |  |  |
| 5 | 逾期完工违约金最高限额 |  |  |  |
| 6 | 质量标准 |  |  |  |
| 7 | 施工现场安全生产标准化管理目标等级标准 | / | / |  |
| 8 | 价格调整的差额计算（不适用） | / | / |  |
| 9 | 预付款额度 |  | 无 |  |
| 10 | 质量保证金扣留百分比 |  | 5 |  |
| 11 | 质量保证金额度 |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |

投标人：                       （盖单位章）

法人代表或委托代理人（签字）：

日   期：         年      月      日

- 二、法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年           月           日

经营期限：

姓    名：                    性     别：

年    龄：                    职     务：

系                                         （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                       （盖单位章）

日期：         年      月     日

- 三、授权委托书

（适用于签署投标文件）

本人      （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托我单位         （姓名）身份证号：               为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、修改           （专业分包工程名称）施工投标文件和下文载明的其他事项，其法律后果由我方承担。

其他事项：

。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投  标  人：                            （盖单位章）

法定代表人：                             （签字）

日期：         年       月       日

备注：根据招标文件第二章“投标人须知”通用部分第3.1.1项的规定，除投标人法定代表人亲自签署投标文件外，投标人应当按照此格式出具一份授权委托书作为投标文件一部分，并按照招标文件规定装订密封。

- 四、已标价工程量清单

说明：按招标清单格式填写报价

- 五、项目管理机构

- （一）项目管理机构组成表

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业 | 资格证书编号 | 拟在本专业分包工程 中担任的工作或岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- （二）主要人员简历表

附1：项目经理简历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 身 份 证 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 历 |  | 职 称 |  | 职 务 |  |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |
| 主要工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似工程名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |  |

- 六、资格审查资料

- （一）投标人基本情况

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 统一社会 信用代码 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 安全生产许可证编号 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- （二）财务状况

财务状况指财务会计报表，各类报表中反映的财务状况数据应当一致，如果有不一致之处，以不利于申请人的数据为准。

- （三）近年完成的类似工程情况

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程所在地 |  |  |  |
| 发包人名称 |  |  |  |
| 发包人地址 |  |  |  |
| 发包人联系人 |  | 联系电话 |  |
| 合同价格 |  |  |  |
| 开工日期 |  |  |  |
| 完工日期 |  |  |  |
| 承包范围 |  |  |  |
| 工程质量 |  |  |  |
| 项目经理 |  | 身份证号 |  |
| 技术负责人 |  | 身份证号 |  |
| 总监理工程师 |  | 联系电话 |  |
| 工程描述 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

- （四）正在施工的和新承接的工程情况

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程所在地 |  |  |  |
| 发包人名称 |  |  |  |
| 发包人地址 |  |  |  |
| 发包人联系人 |  | 联系电话 |  |
| 签约合同价 |  |  |  |
| 开工日期 |  |  |  |
| 计划完工日期 |  |  |  |
| 承担的工作 |  |  |  |
| 工程质量 |  |  |  |
| 项目经理 |  | 身份证号 |  |
| 技术负责人 |  | 身份证号 |  |
| 总监理工程师 |  | 联系电话 |  |
| 工程描述 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

- 七、信誉要求资料

1.近年发生的诉讼和仲裁情况

说明：	投标人应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书扫描件。

2.近年企业不良行为记录情况

3.在施工程以及近年已完工工程合同履行情况

4.其他

注：附上述相关网站查询截图

- 八、其他材料

- （一）与投标人存在关联关系的单位情况说明

备注：投标人应当依据自身存在的以下情形，如实披露与本单位存在关联关系的施工、监理等单位情况。

（1）与本企业单位负责人为同一人的其他企业；

（2）与本企业存在控股、管理关系的其他企业；

……